ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор _______________________________________

________________ _______________________________

Наказ №____ від «____» __________________ 20____ р.

ІНСТРУКЦІЯ

про заходи  пожежної безпеки в навчальному  закладі

1.	Галузь застосування

Ця інструкція поширюється на територію й усі приміщення навчального закладу, встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі та є обов'язкового для вивчення і виконання персоналом і учнями.

2.	Вимоги пожежної безпеки

Викладачі і весь персонал навчальною закладу під час прийняття на роботу повинні проходити протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки, а також щороку — курс навчання правил пожежної безпеки за програмою, затвердженою адміністрацією.

У навчальних класах і кабінетах слід розміщувати лише необхідні для забезпечення навчально-виховного процесу (навчальних та позаурочних занять) меблі, прилади, моделі, речі, приладдя тощо, які повинні зберігатись у шафах, на стелажах або на стаціонарно встановлених стояках.

Після закінчення занять усі пожежовибухонебезпечні речовини та матеріали слід прибирати з навчальних класів, кабінетів, майстерень у спеціально виділені та обладнані приміщення.

Кількість парт (столів) у навчальних класах і кабінетах не повинна перевищувати граничної нормативної наповнюваності класних груп, установленої Міністерством освіти і науки України, а також показників, установлених чинними будівельними нормами.

Двері горища, електрощитової, підвалу слід утримувати замкненими. На дверях указувати місце зберігання ключів. Вікна горища та підвалу мають бути засклені.

Експлуатувати електромережі, електроприлади та іншу електроапаратуру допускається тільки у технічно справному стані, враховуючи рекомендації підприємств-виробників.

У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, інших електроприладів слід негайно знеструмити їх та вжити необхідних заходів щодо приведення їх до пожежобезпечного стану.

Евакуаційні шляхи та виходи повинні завжди утримуватися вільними, нічим не захаращеними.

Усі працівники навчального закладу зобов'язані вміти користуватися вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місця їх розташування.

У навчальному закладі не дозволяється:

- використовувати побутові кип'ятильники, електропраски, інші побутові електронагрівні пристрої;

- обладнувати в будівлях навчального закладу вибухопожежонебезпечні та пожежонебезпечні
приміщення й склади.

- улаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електропроводи та кабелі безпосередньо по
горючій основі.

- забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з'єднання та зачиняти на інші запори, що
погано відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері.

Відповідальний за пожежну безпеку навчального закладу _________________________________

(прізвище, ініціали)

3. Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:

- повідомити адміністрацію навчального закладу.

- негайно повідомити про це пожежно-рятувальну службу (номер телефону для виклику - "101"),
вказати при цьому  адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє
прізвище:

- вжити заходів щодо оповіщення й евакуації людей, гасіння пожежі з використанням наявних
вогнегасників та інших засобів пожежогасіння:

- організувати зустріч підрозділів пожежно-рятувальної служби МНС,  надати їм допомогу під  час
локалізації та ліквідації пожежі:

-	викликати (за необхідності) інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газоремонтну тощо).
Усі евакуйовані з будівлі учні перевіряються за наявними в групах і класах: поіменними списками (за журналом обліку занять).

Після прибуття на пожежу пожежних підрозділів забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі.